
[image: image1.png]



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КАНДАЛАКШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е  

от 28 апреля 2026 г.  
 


                                                       № 205
Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, 
сооружений в целях оценки их технического состояния 
и надлежащего технического обслуживания
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Уставом Кандалакшского муниципального округа Мурманской области

Совет депутатов 

Кандалакшского муниципального округа

решил:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания.
2. Признать утратившими силу:

- решение Совета депутатов городского поселения Кандалакша Кандалакшского района от 03.04.2018 № 429 «Об утверждении порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания»;

- решение Совета депутатов муниципального образования Кандалакшский район Мурманской области от 12.04.2018 № 291 «Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания»;
- решение Совета депутатов муниципального образования Кандалакшский район Мурманской области от 30.04.2020 № 102 «О внесении изменений в Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания, утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования Кандалакшский район Мурманской области от 12.04.2018 № 291»;

- решение Совета депутатов муниципального образования Кандалакшский район Мурманской области от 29.08.2024 № 135 «О внесении изменений в Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания, утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования Кандалакшский район Мурманской области от 12.04.2018 № 291 (в редакции от 30.04.2020 № 102)».

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании НИВА информ (http://nivapaper.ru) и разместить на сайте муниципального образования http://kandalaksha-admin.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.п. председателя Совета депутатов

Кандалакшского муниципального округа

Мурманской области                                                                                 Т.А. Назарова
И.п. главы
Кандалакшского муниципального округа

Мурманской области





                      В.А. Павлова
Утвержден
решением Совета депутатов

Кандалакшского муниципального округа Мурманской области

от 26.04.2026 № 205
ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ В ЦЕЛЯХ ОЦЕНКИ ИХ

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И НАДЛЕЖАЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания (далее - Порядок) разработан в соответствии с частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации и устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, сооружений, оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации на строительство указанных объектов (далее - осмотр зданий, сооружений).

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на все эксплуатируемые здания и сооружения независимо от формы собственности, расположенные на территории Кандалакшского муниципального округа Мурманской области, за исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий, сооружений федеральными законами предусмотрено осуществление государственного контроля (надзора).

1.3. Осмотр зданий, сооружений осуществляется комиссией по проведению осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории Кандалакшского муниципального округа Мурманской области (далее - Комиссия), состав которой утверждается распоряжением администрации Кандалакшского муниципального округа Мурманской области (далее - администрация). 
1.4. Организацию работы Комиссии осуществляет соответствующее структурное подразделение администрации, которое определяется распоряжением администрации (далее - структурное подразделение).

2. Порядок проведения осмотра зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

2.1. Осмотр зданий, сооружений проводится на основании заявления физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений (далее - заявление).

        2.2. Осмотр зданий, сооружений проводится с участием лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, и собственников зданий, сооружений или лиц, которые владеют зданием, сооружением на ином законном основании (на праве аренды, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления и других правах), либо их уполномоченных представителей.

        Указанные лица извещаются структурным подразделением о дате и времени проведения осмотра не позднее, чем за три рабочих дня до даты проведения осмотра любым доступным способом, обеспечивающим подтверждение факта получения информации указанными лицами.
2.3. Заявление подается в администрацию. В заявлении должны быть указаны следующие сведения:

- о заявителе: наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц), адрес заявителя, контактные телефоны;

-  о здании, сооружении: месторасположение, назначение;

- о нарушениях   требований законодательства Российской Федерации к    эксплуатации зданий, сооружений, технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов;

- о фактах, подтверждающих возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений.

К заявлению могут быть приложены фотографии, заключения экспертных организаций и иные документы, подтверждающие факт нарушения требований  законодательства  Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

Заявление подлежит регистрации в день поступления в администрацию.

2.4. Проведение осмотров и выдача рекомендаций осуществляется Комиссией во взаимодействии:

- со структурными подразделениями администрации;

- с муниципальными учреждениями Кандалакшского муниципального округа в сфере  жилищно-коммунального хозяйства, культуры, спорта, молодежной политики, образования, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций и прочими;

- с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения;

- с организациями, управляющими многоквартирными домами;

- с органами государственной исполнительной власти, органами прокуратуры.

2.5. Комиссия для проведения осмотра самостоятельно определяет состав привлекаемых специалистов учреждений и организаций, указанных в п. 2.4. настоящего Порядка, в зависимости от характеристик объекта осмотра и данных, указанных в заявлении.

2.6. При осмотре зданий, сооружений Комиссия:

1) изучает сведения об осматриваемом объекте: время строительства, сроки эксплуатации, общую характеристику объемно-планировочного и конструктивного решений и систем инженерного оборудования; сведения об эксплуатационном контроле за техническим состоянием зданий, сооружений; сведения о техническом обслуживании и проведенных текущих и капитальных ремонтах, перепланировках, реконструкциях зданий, сооружений.

Сведения об осматриваемом объекте предоставляет лицо, ответственное за эксплуатацию этого здания, сооружения, в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса этих сведений, подписанного руководителем структурного подразделения.

2) проводит визуальное обследование конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов);

3) осуществляет оценку технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности зданий и сооружений.

2.7. Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более тридцати дней после дня регистрации соответствующего заявления, а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - не более 48 часов с момента регистрации заявления.

2.8. По результатам осмотра зданий, сооружений составляется акт осмотра по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

К акту осмотра прикладываются следующие материалы (при наличии):

-объяснения лиц, в действиях которых усматриваются признаки нарушения требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, собственников или арендаторов зданий, сооружений;

- результаты фотофиксации нарушений требований законодательства Российской Федерации к   эксплуатации   зданий, сооружений, в том   числе    повлекшие      возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений;

- иные документы, материалы, содержащие информацию, подтверждающую или опровергающую наличие нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, в том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновения угрозы разрушения зданий;

- рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

2.9. Акт осмотра составляется после завершения осмотра, но не позднее десяти рабочих дней со дня проведения осмотра, в трех экземплярах. Один из экземпляров с приложенными к нему документами, указанными в п. 2.8 настоящего Порядка, направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручается собственникам зданий, сооружений (лицам, которые владеют зданием, сооружением на ином законном основании) либо их уполномоченным представителям под роспись, второй экземпляр направляется (вручается) заявителю, третий экземпляр остается в Комиссии. Акт осмотра по аварийной ситуации составляется и направляется в течение 48 часов с момента осмотра объекта.

2.10. В случае выявления нарушений требований технических регламентов администрация направляет копию акта осмотра в течение трех дней после дня его подписания в орган, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, совершившего такое нарушение.

2.11. Сведения о проведенных осмотрах зданий, сооружений отражаются в журнале учета осмотров зданий, сооружений, который ведет Комиссия по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

В журнале должны быть отражены:

- дата поступления заявления и порядковый номер регистрации;

- сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество, адрес (место проживания), телефон);

- дата проведения осмотра (информация об отказе в проведении осмотра и основаниях отказа);

- наименование объекта, в отношении которого проведен осмотр (отказано в проведении осмотра);

- место нахождения осмотренного объекта и наименование собственника указанного объекта;

- краткое описание выявленных недостатков;

- сведения о дате выдачи (направления) акта осмотра лицам, указанным в пункте 2.9. настоящего Порядка (сведения о дате выдачи (направления) извещения об отказе в проведении осмотра).

2.12. Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью администрации.

2.13. Администрация отказывает в проведении осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в случае, если:

1) в заявлении отсутствуют сведения о месте расположения здания, сооружения;

2) при эксплуатации указанных в заявлении зданий, сооружений федеральными законами предусмотрено осуществление государственного контроля (надзора).

Лицо, подавшее заявление, письменно извещается об отказе в проведении осмотра здания, сооружения в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления, с указанием причин отказа. Извещение об отказе в проведении осмотра направляется по почте заказным почтовым отправлением либо по письменной просьбе заявителя может быть выдано ему под роспись в журнале учета осмотров зданий, сооружений.
Приложение № 1
к Порядку

_____________________________________

(наименование уполномоченного органа, осуществляющего осмотр)
АКТ № ______

ОСМОТРА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

_________                                                                               «__» ____________ 20__ г.

Настоящий акт составлен

 __________________________________________________________​​​​​​___________
(Ф.И.О., должности, место работы лиц, участвующих в осмотре зданий, сооружений)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
с участием представителей специализированных организаций _________________
______________________________________________________________________,

(Ф.И.О. должность, место работы)
На основании заявления ________________________________________________
(дата и номер регистрации заявления, Ф.И.О., данные заявителя - юридического лица)

проведен осмотр _______________________________________________________
(наименование здания, сооружения, его местонахождение)

в присутствии: _________________________________________________________
(Ф.И.О. правообладателя здания, сооружения)

_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, ответственного за эксплуатацию здания, либо уполномоченного    представителя)

При осмотре установлено: _______________________________________________
                                                     (подробное описание данных, характеризующих

_____________________________________________________________________________________
состояние объекта осмотра, в случае выявленных нарушений указываются

_____________________________________________________________________________________

документы, требования которых нарушены)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Приложения к акту:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(материалы фото фиксации, иные материалы, оформленные в ходе осмотра)

Подписи лиц, проводивших осмотр:

_________ _____________________________________
    (подпись)                                                                         (Ф.И.О.)

______________________________________________
    (подпись)                                                                         (Ф.И.О.)

_________ _______________________________________________

   (подпись)                                                                          (Ф.И.О).

_________ _______________________________________________

   (подпись)                                                                          (Ф.И.О).

_________ _______________________________________________
   (подпись)                                                                          (Ф.И.О.)

С актом ознакомлены:

Правообладатель здания, сооружения ____________   _______________________
                                                            (подпись)                             (Ф.И.О.)
Лицо, ответственное за эксплуатацию

здания, сооружения                             ____________   ______________________
                                                (подпись)                             (Ф.И.О.)

Копию акта получил:                            ____________   ______________________
                                                  (подпись)                            (Ф.И.О.)

Приложение № 2
к Порядку

Приложение к акту осмотра № ___ от _________

РЕКОМЕНДАЦИИ

____________                                                                        «_____» _________ 20__ г.

              Для   устранения   нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, зафиксированных в акте осмотра здания, сооружения от «___» ________ 20__ г. № ______, рекомендуются следующие меры:

	№ п/п
	Выявленное нарушение
	Рекомендации по устранению нарушения
	Срок устранения нарушения

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Подписи лиц, подготовивших рекомендации:

_______________________________________________________________________
(подпись)                                                         (Ф.И.О., должность, место работы) _____________________________________________________________________________________
(подпись)                                                          (Ф.И.О., должность, место работы)

_________ _________________________________________________________________

(подпись)                                                        (Ф.И.О., должность, место работы)

_________ _________________________________________________________________

(подпись)                                                      (Ф.И.О., должность, место работы)

Рекомендации получил:

_______________________________________________________________________

(подпись)                                                       (Ф.И.О., должность, место работы)

Приложение № 3
к Порядку

ЖУРНАЛ

УЧЕТА ОСМОТРОВ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ

В ЭКСПЛУАТАЦИИ, НА ТЕРРИТОРИИ КАНДАЛАКШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

	№ п/п
	Основание проведения осмотра
	Наименование объекта осмотра
	Адрес объекта осмотра
	№ и дата акта осмотра
	Краткое описание выявленных недостатков
	Дата и отметка о получении акта

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


_1834830442

